**Urinalzulaufgarnitur UP**

Für Standard- oder Absaugurinal

G 1/2B, Ø 35

Artikelnummer: **758035**

Ausschreibungstext

Urinalzulaufgarnitur für Unterputzanschluss:

G 1/2B, Ø 35.

30 Jahre Garantie.