**Siphonmuffe**

Zum Eindichten

1 1/4"

Artikelnummer: **775000**

Ausschreibungstext

Siphonmuffe zum Eindichten.

Anschluss Ø 54.

Abgang G 1 1/4B.

Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.