Haubenventil

Artikelnummer: 785000

Ausschreibungstext

Haubenventil für Standurinal mit integriertem Geruchverschluss:

Edelstahlsiebablauf, Körper aus Polypropylen.

Abgang Ø 40 mit Mutter.

30 Jahre Garantie.