Eck-Vorabsperrung

3/4" - Verchromt

Artikelnummer: 765020

Ausschreibungstext

Eck-Vorabsperrung mit Spülmengeneinstellung.

G 3/4 x G 3/4.

Verchromt.

30 Jahre Garantie.