**Gerade Vorabsperrung**

G 1 x G 1 1/4 - Verchromt

Artikelnummer: **764000**

Ausschreibungstext

Gerade Vorabsperrung verchromt mit Spülmengeneinstellung.

G 1 x G 1 1/4.

30 Jahre Garantie.