Spülrohrverbinder

Für Spülrohr Ø 28

Artikelnummer: 705028

Ausschreibungstext

Spülrohrverbinder:

Mit Schelle.

Steckmuffe Ø 55.

Für Spülrohr Ø 28.

30 Jahre Garantie.