Spülrohrverbinder

Für Spülrohr Ø 32

Artikelnummer: 705000

Ausschreibungstext

Spülrohrverbinder:

Mit Schelle.

Steckmuffe Ø 55.

Für Spülrohr Ø 32.

30 Jahre Garantie.