Schutzabdeckungen

Für Luftsprudler

Artikelnummer: 91AA75

Ausschreibungstext

Abdeckungen für Luftsprudler.

Abdeckungen aus stoßfestem, grünen ABS zum Schutz der Sprühköpfe.

Automatisches Lösen bei Betätigung der Augendusche.

2 Abdeckungen im Lieferumfang enthalten.