**Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler**

M24x1 AG

6 l/min

Artikelnummer: **925624.2P**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler.

Mit Durchflussmengenregler 6 l/min (blauer O-Ring).

M24x1 AG.

Verpackungseinheit 2 Stück.