Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler

M24x1 AG

6 l/min

Artikelnummer: 925624.2P

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler.

Mit Durchflussmengenregler 6 l/min (blauer O-Ring).

M24x1 AG.

Verpackungseinheit 2 Stück.