**S-Anschlüsse**

Verstellbarkeit 21 mm, Universalausführung

G 1/2B x G 3/4B, 2 Stück

Artikelnummer: **857027.2P**

Ausschreibungstext

Universal S-Anschlüsse, Verstellbarkeit 21 mm.

Für Armaturenstichmaße von 110 bis 190 mm.

G 1/2B x G 3/4B.

Rosette aus ABS Ø 70 mm.

L.62 mm.

Messing massiv.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.