Kontermutter

G1/2. H. 6 mm

Artikelnummer: 826115

Ausschreibungstext

Kontermutter aus Rohmessing.

Ohne Unterlegscheibe.

G1/2. H. 6 mm.

30 Jahre Garantie.