Geräteabsperrventil

Für Wandeinbau

Mit Flachtelleroberteil, G 1/2B x G 3/4B

Artikelnummer: D276020

Ausschreibungstext

Ventil für Wandeinbau mit Flachtelleroberteil.

Dreikantgriff DELTA verchromt.

Kann als Waschmaschinen-Absperrventil eingesetzt werden.

Schutz gegen Rückfließen/Rücksaugen durch integrierten RückflussverhindererG 1/2B x G 3/4B.

Körper aus Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.