**Geräteabsperrventil**

Für Tischeinbau

Mit Flachtelleroberteil, G 1/2B x G 1/2B

Artikelnummer: **D273015**

Ausschreibungstext

Ventil für Tischeinbau mit Flachtelleroberteil.

Dreikantgriff DELTA verchromt.

G 1/2B x G 1/2B, Anschluss vertikal, Abgang horizontal.

Körper aus Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.