**ADLACTION**

Wasserschlagminderer G1/2

H.90 mm

Artikelnummer: **23015**

Ausschreibungstext

Wasserschlagminderer ADLACTION mit Edelstahlfeder und Kolben.

Rohmessing massiv.

Absorbiert auch die geringsten Druckänderungen und Druckschläge bis zu 20 bar.

G1/2, H.90 mm.

30 Jahre Garantie.