**ADLACTION**

Wasserschlagminderer G3/4

H.92 mm

Artikelnummer: **23020**

Ausschreibungstext

Wasserschlagminderer ADLACTION mit Edelstahlfeder und Kolben.

Rohmessing massiv.

Absorbiert auch die geringsten Druckänderungen und Druckschläge bis zu 20 bar.

G3/4, H.92 mm.

30 Jahre Garantie.