ADLACTION

Wasserschlagminderer G1

H.98 mm

Artikelnummer: 23026

Ausschreibungstext

Wasserschlagminderer ADLACTION mit Edelstahlfeder und Kolben.

Rohmessing massiv.

Absorbiert auch die geringsten Druckänderungen und Druckschläge bis zu 20 bar.

G1, H.98 mm.

30 Jahre Garantie.