**ADLACTION**

Wasserschlagminderer G1 1/4

H.103 mm

Artikelnummer: **23033**

Ausschreibungstext

Wasserschlagminderer ADLACTION mit Edelstahlfeder und Kolben.

Rohmessing massiv.

Absorbiert auch die geringsten Druckänderungen und Druckschläge bis zu 20 bar.

G1 1/4, H.103 mm.

30 Jahre Garantie.