Komplett-Set

Für Urinalspüler Durchgangsform

Artikelnummer: 777015

Ausschreibungstext

Komplett-Set für Urinale:

ALLIA, SELLES „Blagnac“, „Blagnac 2“, „Satalas“, DURAVIT „Architec“, „Ben“, „Jim“, „Starck“, „D-Code“, „Thun“, LAUFEN „Caprino“, PORCHER, IDEAL STANDARD „Axif“, ROCA „Site“, „Spun“, SPHINX „Eurobase 75“, „Europa 85“, VILLEROY & BOCH „O.Novo“, „Targa Pro“, VITRA „Arkiteckt“.

Bestehend aus: Druckspüler Durchgangsform TEMPOSTOP 777000 und Spülrohr 752000.

30 Jahre Garantie.