Magnetventil 1" für WC

Für TEMPOMATIC Multifunktions-Box

Artikelnummer: 463SRH

Ausschreibungstext

Magnetventil G1 für WC-Spülarmaturen: mit Rohrunterbrecher und mengenregulierbarem Absperrventil.

30 Jahre Garantie.