Schlauch für Großküche Lebensmittelqualität

schwarz L. 1,20 m

Artikelnummer: 433120CH

Ausschreibungstext

Panzerschlauch L. 1,20 m schwarz Lebensmittelqualität.

PVC-Panzerung des Belastungsbereichs.

Verdrehschutz durch drehbare Schlauchverschraubung.

Maximaltemperatur 70 °C, Betriebdruck 5 bar maximal.

Zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.