Sternförmiger Strahlregler

M22x1 IG

2 Stück

Artikelnummer: 921022.2P

Ausschreibungstext

Strahlregler mit Stern ohne Sieb zur Begrenzung des Bakterienwachstums (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

M22x1 IG.

Verpackungseinheit 2 Stück.