**Spülrohr**

Für Urinal JACOB DELAFON „Coquille 2-1519“ mit Sprühkopf

G 1/2

Artikelnummer: **754524**

Ausschreibungstext

Spülrohr für Urinal JACOB DELAFON Coquille 2-1519 mit Sprühkopf.

G 1/2 x G 3/8.

30 Jahre Garantie.