Spülrohr

Für Standurinale von ALLIA / GEBERIT oder SELLES

G 1/2

Artikelnummer: 756000

Ausschreibungstext

Spülrohr mit Sprühkopf für Standurinale ALLIA / GEBERIT Montceau 007350 oder SELLES 452.

G 1/2.

30 Jahre Garantie.