**Gehäuseverlängerung zuschneidbar**

Für Duschelement aus Aluminium

B. 210 mm, H. 1.000 mm

Artikelnummer: **790152**

Ausschreibungstext

Für Duschelement aus Aluminium.

Zur Verkleidung von Aufputzleitungen oberhalb des Duschelements.

B. 210 mm, H. 1.000 mm.

Gehäuseverlängerung zuschneidbar.

Oberfläche Aluminium anodisiert.

30 Jahre Garantie.