Abfallbehälter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Wandmontage, 25 Liter

Behälter für Papierhandtücher, ohne Deckel

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: 510461S

Ausschreibungstext

Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl für Papierhandtücher für Wandmontage.

Verstärkte Ausführung.

Fassungsvermögen: 25 Liter.

Oberfläche aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Maße: 155 x 355 x 460 mm.

30 Jahre Garantie.