Kombi Papierhandtuchspender - Abfallbehälter Unterputz 10 Liter

Für Unterputzmontage

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: 510714S

Ausschreibungstext

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Front mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Verdeckte Befestigungen.

Papierhandtuchspender: Fassungsvermögen 400 bis 600 Blatt.

Abfallbehälter: Fassungsvermögen 10 Liter.

Edelstahlstärke: 1,2 mm.

Maße: 125 x 330 x 790 mm.

30 Jahre Garantie.