Flüssigseifenspender Unterputz, 1 Liter

Zur Unterputzmontage, 1 l

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: 510711S

Ausschreibungstext

Seifenspender für Unterputzmontage.

Flüssigseifenspender aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Front mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Kunststoffreservoir.

Verdeckte Befestigungen.

Fassungsvermögen: 1 Liter.

Edelstahlstärke 1,2 mm.

Maße: 107 x 245 x 150 mm.

Für chlorfreie und pH-neutrale Flüssigseife.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Seifenspender für Unterputzmontage mit 30 Jahren Garantie.