**Waschtisch FRAJU zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120430**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 530 x 470 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,65 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211430015]