**Rückwand 1.200 mm für Waschrinne CANAL**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.200 mm

Artikelnummer: **100250**

Ausschreibungstext

Rückwand für Waschrinne CANAL.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Breite: 1.200 mm.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0011800002]