Rückwand 2.400 mm für Waschrinne CANAL

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 2.400 mm

Artikelnummer: 100300

Ausschreibungstext

Rückwand für Waschrinne CANAL.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Breite: 2.400 mm.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0011800007]