S-Anschluss

Verstellbarkeit 11 mm, Standard

G 1/2B x G 3/4B, L. 50 mm, 2 Stück

Artikelnummer: 856794.2P

Ausschreibungstext

Standard S-Anschluss 11 mm.

G 1/2B x G 3/4B.

L. 50 mm.

Rosette Ø 64.

Messing verchromt.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.