Siphonverkleidung für Waschtisch FRAJU

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: 100930

Ausschreibungstext

Siphonverkleidung für Waschtisch FRAJU.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

30 Jahre Garantie.