Rückwand 3.000 mm für Waschrinne CANAL

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert  - B. 3.000 mm

Artikelnummer: 100310

Ausschreibungstext

Rückwand für Waschrinne CANAL

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301

Oberfläche satiniert

Materialstärke: 1,2 mm.

Breite: 3.000 mm

30 Jahre Garantie.