**Umsteller für Aufputzmontage**

G 1/2 x G 1/2B

Artikelnummer: **260021**

Ausschreibungstext

Umsteller für Aufputzmontage zur Umstellung zwischen Brausekopf und Handbrause.

Messing verchromt.

Anschluss 1/2".