Schwenkbare Wandhalterung für automatischen Schlauchaufroller

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Artikelnummer: 5679

Ausschreibungstext

Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

40° nach rechts oder links rotierbar.

Kann mithilfe von Schrauben in neutraler Position festgestellt werden.

30 Jahre Garantie.