Wandflansch mit Wechselauslauf BIOCLIP

Für Paneelmontage

Edelstahlausläufe

Artikelnummer: 1804T2

Ausschreibungstext

Wandflansch mit Wechselauslauf BIOCLIP, zu ergänzen mit einer handkontaktfreien Armatur (Armatur mit Knie- oder Fußbetätigung, elektronische Armatur...).

2 Wechselausläufe aus Edelstahl mit sternförmigen Strahlreglern im Lieferumfang enthalten.

Ergänzbar mit 10 Filterausläufen BIOFIL (Art. 20040, 30040) für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen (Art. 20002, 20003) für vollständige Reinigung/Entkalkung der Innenseiten oder 15 Einmalausläufen (Art. 20015).

Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt für Paneelmontage

Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

30 Jahre Garantie.