WC-Sitz schlankes Design

Für WCs Typ BCN

Schwarz - Duroplast

Artikelnummer: 102419

Ausschreibungstext

WC-Sitz mit Deckel.

Ausführung aus Duroplast.

Mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Schlankes Design.

Farbe: schwarz.

Für WC BCN.

Mit Befestigungsmaterial.

30 Jahre Garantie.