**Stützklappgriff mit Fuß Basic weiß, L. 760 mm,**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32

Artikelnummer: **511517W**

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Basic Ø 32 mit Fuß für bewegungseingeschränkte Personen.

Stützgriff für WC oder Dusche aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Ausführung mit Fuß, der automatisch einklappt: dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht.

Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm.

Sichtbare Befestigungen durch Platte mit 6 Löchern.

Stärke der Befestigungsplatte: 3,5 mm.

Maße: 760 x 815 x 100 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.