Abdeckung mit Befestigungsflansch für Be-Line® Stützklappgriffe

Matt weiß

Mit Befestigungsflansch

Artikelnummer: 511950FW

Ausschreibungstext

Abdeckung für Be-Line® Stützklappgriffe.

Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Stützklappgriffs.

Anzahl an Klappgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf.

Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Abdeckung matt weiß mit Befestigungsflansch.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

30 Jahre Garantie.