Oberteil ohne Griff LONG LIFE

Für Dreikantgriff DELABIE

G 1/2 (15/21)

Artikelnummer: 366015.2P

Ausschreibungstext

Flachtelleroberteil "LONG LIFE".

Oberteil ohne Schraube und ohne Griff.

Ersatzteil für Flachtelleroberteile von DELABIE Armaturen, ohne die originalen Dreikantgriffe ersetzen zu müssen.

G 1/2 (15/21).

Maße: Höhe: 26 mm, Tiefe: 21 bis 26 mm.

30 Jahre Garantie.