**Luftsprudler ECO**

1,4 l/min

M16,5 x 1 AG

Artikelnummer: **925716.2P**

Ausschreibungstext

Luftsprudler mit Regenstrahl.

1,4 l/min.

M16,5 x 1 AG zum Verschrauben.

Entspricht den Anforderungen der Ökolabels.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.