Luftsprudler ECO

1,4 l/min

M24 x 1 AG

Artikelnummer: 925724.2P

Ausschreibungstext

Luftsprudler mit Regenstrahl.

1,4 l/min.

M24 x 1 AG, zum Montieren in Strahlregler-Einsatz.

Entspricht den Anforderungen der Ökolabels.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.