Schlauch für Aufroller

L. 15 m

Artikelnummer: 435576

Ausschreibungstext

Schlauch L. 15 m für Aufroller 5675T2 und 5676T2.

Maximale Betriebstemperatur: 70 °C.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar im Dauereinsatz.