Be-Line® Komfort-Rückenlehne für WC

Gestell Aluminium pulverbeschichtet weiß matt

Polyurethan schwarz

Artikelnummer: 511928W

Ausschreibungstext

Be-Line® Komfort-Rückenlehne für WC für bewegungseingeschränkte Personen.

Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet matt weiß.

Weiche Rückenlehne aus Polyurethan.

Maße: 150 x 513 x 173 mm.

30 Jahre Garantie.