**Umsteller für Unterputzmontage**

G 1/2 x G 1/2

Artikelnummer: **260020**

Ausschreibungstext

Umsteller für Unterputzmontage zur Umstellung zwischen Brausekopf und Handbrause.

Messing verchromt.

Anschluss 1/2".

30 Jahre Garantie.