S-Anschluss

Verstellbarkeit 12 mm, Standard

G 1/2B x G 3/4B, L. 60 mm, 2 Stück

Artikelnummer: 856027.2P

Ausschreibungstext

Standard S-Anschluss.

G 1/2B x  G 3/4B.

Verstellbarkeit 12 mm, L. 60 mm.

Rosette Ø 70.

Messing massiv.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.