**Wandhaken Edelstahl matt schwarz, kurze Ausführung**

Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz

Kurze Ausführung

Artikelnummer: **4043BK**

Ausschreibungstext

Design-Haken, kurze Ausführung.

Wandhaken.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Maße: Ø 62 x 65 x 73 mm.

30 Jahre Garantie.