Kupferrohre

L. 363 mm

2 Stück

Artikelnummer: 811612.2P

Ausschreibungstext

Kupferrohre weich blank mit Clip-Anschluss D10 L. 363 für Anschluss an Waschtischarmatur der Serie 2620.

Zur Montage anstelle von PEX-Schläuchen.

Höhere Wirksamkeit thermischer Desinfektionen.

Verpackungseinheit 2 Stück.

Profi-Tipp: Rückflussverhinderer vorsehen, wenn diese in den ursprünglichen Schläuchen bereits integriert waren (sprechen Sie uns an).