**Wickeltisch**

Wickeltisch für Wandmontage

Mit einstellbarem Gurt

Artikelnummer: **510700**

Ausschreibungstext

Wickeltisch für Wandmontage.

Mit einstellbarem Gurt, der sich perfekt an die Körperform des zu wickelnden Babys anpasst.

Für ein Kind bis 11 kg oder 12 Monate.

Hochwiderstandsfähiges Polyethylen (HDPE).

Minimaler Platzbedarf: Arretierung in vertikaler Position.

Abgebremstes Herunterklappen.

Vereinfachte Reinigung: Oberfläche leicht zu reinigen.

Entspricht den Normen EN 12221.

Maße: ausgeklappt 585 x 855 x 495 mm, geschlossen 107 x 855 x 585 mm.

Gewicht des Wickeltischs: 11,5 kg.

Wickeltisch für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.